应用地球物理实验教学中心

《岩心核磁测量研究孔隙结构》开放性实验大纲

教学单位： 岩石物理实验室
学时/学分：    学时/   学分
分组要求：验证型
实验类别：（分为演示型、验证型、综合型、设计型及研究型）
开放学期： ７
面向专业： 地球物理学专业、勘查技术与工程（应用地球物理方向）专业
一、实验目的与任务
1、通过该实验学生可以观察Ｈ核的核磁共振信号的衰减过程，以及利用该衰减信号得到孔隙结构的过程；
2、通过该实验学生可以了解如何进行岩石核磁共振测量的过程；
3、该实验可以培养学生对岩石实验测量及处理的能力。
二、实验内容

1．利用实验用标准样品，对仪器系统参数进行标定；
2．利用标准样品进行基本测量练习，对测量参数对结果的影响进行分析、总结，确定最佳测量参数；
3.　根据确定好的测量参数对实际岩石样品进行测量，并进行岩石横向驰豫谱分析，最终确定岩石的孔隙结构分布特点。
三、实验场地、仪器设备，所用耗材
1、实验室：岩石物理实验室　 
2、所用仪器设备：岩石核磁测量仪MARAN-2型
3、所需耗材种类与数量
蒸馏水、保鲜膜、氯化钠、碳酸氢钠、碳酸钙、氯化钾等分析纯的盐类
四、考核方式

根据对实验原理的理解程度、实验步骤的正确性、实验的质量、实验进度、实验报告质量、人员及仪器设备安全等项综合评定实验分数，满分100分。核分标准如下：

（1）对实验原理的理解占程度总分的10%

（2）实验步骤的正确性占总分的20%；

（3）实验结果的正确性占总分的30%；

（4）按规定时间完成实验占总分的5%；

（5）实验报告编写质量占总分的10%；
（6）独立分析问题解决问题的能力占总分的10%；

（7）实验态度及实验纪律占总分的5%
（8）人员及仪器设备安全占总分的10%。
五、注意事项

1、人员安全方面需要注意的事项；

2、仪器设备安全方面需要注意的事项；

请勿携带金属物品安装样品和测量，样品安装不稳固而落入测试管底部时，不能私自拆装仪器取样品，要与教师联系。如有金属物品进入测试口，请与指导教师联系解决。
3、对实验态度及实验纪律的要求。

　　实验样品的安装要认真，对测量数据的变化要仔细观察。
六、相关知识及参考书

1．李舟波编，钻井地球物理勘探，第十二章核磁测井，北京：地质出版社，2006.5.
2．SY/T6490-2007　岩石核磁共振参数实验室测量规范
3．George Coates，肖立志等著，孟繁莹译，核磁共振测井原理与应用，北京：石油工业出版社，2007.8
七．制定人、审核人、日期

1.制定人：肖丽
2.审核人：潘保芝 

3.日期：2012-9-10

八、学院审定记录

实   验   项  目  卡  片

	实验中心名称
	应用地球物理实验教学中心

	课程名称
	岩石物理学实验
	课程编号
	07262077

	课程类别
	专业课
	面向专业
	地球物理学、勘查技术与工程

	实验项目名称
	岩心核磁测量研究孔隙结构
	编    号
	

	实验性质
	选做
	实验类型
	验证型

	实验学时
	2
	每组人数
	2人

	实验目的
	1、通过该实验学生可以观察Ｈ核的核磁共振信号的衰减过程，以及利用该衰减信号得到孔隙结构的过程；
2、通过该实验学生可以了解如何进行岩石核磁共振测量的过程；

3、该实验可以培养学生对岩石实验测量及处理的能力。

	实验内容
	1.利用实验用标准样品，对仪器系统参数进行标定；
2．利用标准样品进行基本测量练习，对测量参数对结果的影响进行分析、总结，确定最佳测量参数；

3.　根据确定好的测量参数对实际岩石样品进行测量，并进行岩石横向驰豫谱分析，最终确定岩石的孔隙结构分布特点。

	实验设备
	名称
	岩芯核磁测量仪
	岩石抽空饱和装置

	
	型号
	MARAN-2 ULTRA
	BH-2

	
	数量
	1
	1

	消耗材料
	蒸馏水  各种分析纯


